| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-561 I ул. Новая д.32,36 | 31.01.20 | 17-23 | 31.01.20 | 18-51 | В РП-4 от МТЗ отключился ф.40., на повреждение КЛ 6 кВ ТП-516II –РП-4 ф.40 Россети |