| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2333: - Б.Заречный 9, 9а. - ул.Архитектурная 6 ТП-2469: -Ул.Баумана, д. 58, 60, 62, 64, 64/1, -Теплопункт, насосная. | 31.07.23 | 19:15 | 31.07.23 | 21:45 20:38 | Погашение РП-71 Россети. Дефект КЛ 6 кВ ПС Ленинская ф.605 - РП-71 (КЛ Россети) |