Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-5031 ул.Чаадаева,д.2,4,6А,8. ТП-5001 ул.Чаадаева,д.10,12,14. ТП-5033 ул.Чаадаева,д.12А,Дом Спорта Полета. ТП-5039I Склады,Горгаз. ТП-5005 ул.Чаадаева,д.16,18. Сбербанк,Минимагазины. ТП-5012 ул.Чаадаева,д.19,21,23,25,27,29. Ул.Орджоникидзе,д.1,4,6,8. Д/С №80,Д/С№32,Д/С№156. | 31.08.17 | 10-07 | 31.08.17 | 10-54 | РП-81 отключился ф.818 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ,ТП-5012 к ТП-5005 |