Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-3592 II. Ул.Зайцева,д.4,5,6,7. | 31.08.17 | 11-53 | 31.08.17 | 13-49 | В РП-57 откл МВ ф.576 от МТЗ, повреждение КЛ 10 кВ РП-57ф.576 к ТП-3592 II (Сорм. РЭС) |