Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-4595 (ул.Бекетова,71,73,75а, ул.Юбилейная,39а,41, ул.Ольховая,15. Суд Советск. района, РОВД, РКЦ Сбербанка) | 31.12.20 | 16-50 | 31.12.20 | 18-07 | В РП-47 от защит отключился ф.47-11 на повреждении КЛ (Приокского РЭСа) от ТП-4595 до ТП-4550. |