Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1995 II Ул. Красногорка д.20 школа №1(ввод№2) ТП-1173 II ФОК Борский(ввод№2) ТП-1187 II База МЧС(ввод№2) ТП-1996 II База команд(ввод№2) | 05.12.19 | 11-51 | 05.12.19 | 13-15 | РП-1 аварийное отключение ф.14 Повреждение в ТП-1168 (абонентское) |