| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-321 2 СШ Ул.Невзоровых, д.1 п.2 Ул.Невзоровых, д.1 п.5 Ул. Студеная , 78 Ул. Генкиной, 2 Ул.Студеная, 80 ЦТП-114 Ул. Невзоровых д.6 | 28.10.19 | 07-45 | 28.10.19 | 09-25 | Аварийное отключение РП-50 ф. 118 (Зефс - Энерго) Повреждения абонентского КЛ 6 кВ. |