Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | П. Нагулино | ТП-501, ТП-502 | 19.01.19 | 5-30 | 19.01.19 | 10-38 | На РП – 15 отключился от МТЗ ф.157, повреждение ВЛ 10 кВ на участке ДЭС |