Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-266 ул. Артельная д.6/2, д.23А. | 24.10.19 | 11-30 | 24.10.19 | 12-45 | Аварийное отключение РП-52 ф.524 Нагорный РЭС На повреждении КЛ 6 кВ ТП683-ТП-340 Нагорный РЭС |