Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4087 II Ул.Агрономическая д.132/35, д.136 Ул.Кузнечихинская д.37 | 24.10.19 | 11-14 | 24.10.19 | 12-42 | Аварийное отключение РП-20 ф.208 На повреждение КЛ 6 кВ РП-20 ф.208 – ТП-4088 II (абонент) |