Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | П. Нагулино | ТП-501 ТП-502 | 02.03.16 | 11-45 | 02.03.16 | 23-00 | В РП-15 откл. фид. 157 от защит В ТП-502 Сработали два ПК Перекрытие на опорный изоляторах ПК Тр-р В/В испытания не выдержал. |