Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г. Нижний Новгород | ТП-599 I СШ Ул Ванеева д.6 д.4/45 перевели нагрузку на резерв в 21-40 Ул. Генкиной 42/15 обесточены лифты ТП-790 I стройка ТП-549I ООО ВАНЕР с работал АВР | 11.03.16 | 21-17 | 11.03.16 | 23-10 23-41 23-55 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-790I – ТП-549I В РП-74 откл. от защиты МТЗ ВВ ф.743 |