Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-5024 Ул. Рябцева,1,3,5,7,9, 11, 13, 15, теплопунт, д/с №318 ТП-5109 Ул. Героя Давыдова, 14, 16, 32 ТП-5035 II Ул. Рябцева,1А, 12 | 11.05.16 | 13-00 | 11.05.16 | 13-16 | Повреждение КЛ РП-82 ф.823 – ТП-5024 |