Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-2789 Ул.Гл.Успенского д.2,д.2 корп.1, д.4,д.4 корп.1,корп.2, д.6 ул. Геройская д.1,д.1 корп.1 д.2,д.3. | 31.01.16 | 05-00 | 31.01.16 | 09-13 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП2789-ТП2465 |
| 2 | г. Балахна | ТП-3 ул. Медиков 1А ТП-508 ул. Терешковой д.6/7, д.4 ул. Коммунистическая д.9 | 31.01.16 31.01.16 | 08-45 09-30 | 31.01.16 31.01.16. | 11-24 12-25 | Обрыв перекидки ВЛ 0,4 кВ Схлёст проводов перекидки ВЛ 0,4 кВ, В ТП-508 сгорели 2 ПН |