## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | РП-11 ф.111 | 6 (6.3) | 20,45 2025.02.02 | 23,25 2025.02.02 | В | 2.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-321(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Тверское", Нижегородская нотариальная палата (ассоциация), АО "ДК Советского района", ТСЖ "Ковчег" | 0 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 70 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго";Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 272 от 04.02.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ПС | пс импульс ф 615 | 6 (6.3) | 18,45 2025.02.11 | 20,35 2025.02.11 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4767 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4702 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | АО "ДК Приокского района", ООО "ТС ГРУПП", МБДОУ Детсий сад №119 | 19 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е.Седакова" | 273 от 13.02.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Кировская ф.616, ф.626 к РП-24 Россети | 6 (6.3) | 02,21 2025.02.22 | 07,18 2025.02.22 | В | 4.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2151(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 274 от 25.02.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2441 | 0.38 | 09,00 2025.02.03 | 15,00 2025.02.03 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2441 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2441 | 0.38 | 09,00 2025.02.04 | 15,00 2025.02.04 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2441 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5А | 0.38 | 09,00 2025.02.05 | 15,00 2025.02.05 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5А, ВЛ-,4 кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4582 | 0.38 | 09,00 2025.02.05 | 13,00 2025.02.05 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4582 0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-839 | 0.38 | 09,00 2025.02.07 | 12,00 2025.02.07 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-839 0,4кВ, Ф.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-627 | 0.38 | 09,00 2025.02.10 | 13,00 2025.02.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-627 II СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2285 | 0.38 | 13,00 2025.02.13 | 15,00 2025.02.13 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-2285 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4764 | 0.38 | 09,00 2025.02.14 | 13,00 2025.02.14 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4764 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-7 | 0.38 | 10,00 2025.02.18 | 12,00 2025.02.18 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-7 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4622 | 0.38 | 13,00 2025.02.25 | 16,00 2025.02.25 | П | 3 | ТП 0,38кВ ТП-4622 I-СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь