## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-95 ф.955 | 6 (6.3) | 20,15 2025.03.08 | 22,12 2025.03.08 | В | 1.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2478 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ-2006 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 275 от 11.03.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 ф.31-10 | 6 (6.3) | 22,28 2025.03.10 | 23,40 2025.03.10 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2287(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2051 I(Все ЛЭП ТП) | ТСН "Подводников -5", ТСЖ №371 | ОАО "Теплоэнерго" | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 276 от 11.03.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-27 ф. 274 | 6 (6.3) | 13,19 2025.03.13 | 15,30 2025.03.13 | В | 2.18 | ТП 0.66 кВ ТП-2304(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Канавинского района" | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  | 277 от 14.03.2025 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | РП-52 ф.524 | 6 (6.3) | 16,30 2025.03.14 | 18,00 2025.03.14 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-266(Все ЛЭП ТП) | ОАО "Теплоэнерго", ООО УК "Агроспецтех", ЖСК N416 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 278 от 18.03.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 26 ф 266 | 6 (6.3) | 15,50 2025.03.26 | 17,30 2025.03.26 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 2477 I(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2477 II(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 279 от 27.03.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5032 | 0.38 | 9,00 2025.03.10 | 13,00 2025.03.10 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5032 0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2333 | 0.38 | 9,00 2025.03.11 | 13,00 2025.03.11 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2333 I-СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2333 | 0.38 | 9,00 2025.03.12 | 13,00 2025.03.12 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2333 II-СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4706 | 0.38 | 9,00 2025.03.18 | 13,00 2025.03.18 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4706 I-СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4782 | 0.38 | 9,00 2025.03.19 | 13,00 2025.03.19 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4782 II-СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2917 | 0.38 | 9,00 2025.03.20 | 13,00 2025.03.20 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2917 II-СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2 | 0.38 | 10,00 2025.03.21 | 14,00 2025.03.21 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2 0,4кВ Ф3, 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5032 | 0.38 | 09,00 2025.03.31 | 13,00 2025.03.31 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-5032 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
Note on A16: user1:

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь