## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-55 ф.550 | 6 (6.3) | 13,10 2025.04.01 | 14,00 2025.04.01 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3404 II(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3477(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Преображенское", АО "ДК Сормовского района" | 20 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 160 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 280 от 03.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Новосормовская ф.618 к РП-83 I | 6 (6.3) | 19,53 2025.04.07 | 20,23 2025.04.07 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5103 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ОАО "Нижегородский водоканал", МБДОУ Детский сад №437, ТСЖ "Наш Дом", ЧП НАЗАРОВ | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 281 от 09.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-74 ф.747 | 6 (6.3) | 13,23 2025.04.09 | 15,37 2025.04.09 | В | 2.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2830 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЖСК-440, ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 282 от 11.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | пс Стеклозаводская ф.616, ф.630 | 6 (6.3) | 06,50 2025.04.13 | 09,00 2025.04.13 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-1171(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Прибрежный", ООО "Тепловик", Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение жетский сад №13 "Дельфинчик", ООО ДУК "СТЕКЛОЗАВОДЕЦ-БОР", МУ ФОК "Ледовый дворец" | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 |  | 283 от 15.04.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-22 ф.229 | 6 (6.3) | 14,45 2025.04.13 | 16,35 2025.04.13 | В | 1.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-889(Все ЛЭП ТП) | ООО "СЗ "Гребешок" | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 284 от 15.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-81 ф. 813 | 6 (6.3) | 05,29 2025.04.16 | 07,20 2025.04.16 | В | 1.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5018(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5020(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5130 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУЗ НО ДГКБ №27 "Айболит" | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  | 285 от 17.04.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Кировская ф.616, ф.622 | 6 (6.3) | 11,07 2025.04.16 | 12,29 2025.04.16 | В | 1.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2471 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 286 от 17.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-31 ф. 317 | 6 (6.3) | 14,45 2025.04.18 | 16,55 2025.04.18 | В | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 75 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго";Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 287 от 23.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-31 ф. 317 | 6 (6.3) | 17,20 2025.04.19 | 18,30 2025.04.19 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 288 от 23.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Новосормовская ф.606 | 6 (6.3) | 18,10 2025.04.29 | 20,03 2025.04.29 | В | 1.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго";Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 289 от 30.04.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2477 | 0.38 | 09.00 2025.04.01 | 13.00 2025.04.01 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2477 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5035 | 0.38 | 09.00 2025.04.09 | 11.00 2025.04.09 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-5035 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ВЛ | ВЛ | 6 (6.3) | 11.00 2025.04.10 | 15.00 2025.04.10 | П | 4 | ВЛ 6 (6.3)кВ ТП-6А, ТП-16А,ТП-25А,ТП-27А. | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ВЛ | ВЛ | 6 (6.3) | 09.00 2025.04.17 | 16.00 2025.04.17 | П | 7 | ВЛ 6 (6.3)кВ ТП-30А,ТП-38А,ТП-39А. | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь