## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | ПС | ГРУ-6 кВ ф.636 | 6 (6.3) | 15,16 2024.05.03 | 16,50 2024.05.03 | В | 1.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-17А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-22А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-36А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-7А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-23А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-18А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-29А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-31А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 290 |  | 147 от 07.05.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-50 ф.501 | 6 (6.3) | 00,06 2024.05.04 | 03,06 2024.05.04 | В | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2374(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 148 от 07.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-27 II СШ- 6кВ | 6 (6.3) | 09,11 2024.05.05 | 11,20 2024.05.05 | В | 2.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2304(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Канавинского района" | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 149 от 07.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Ковалихинская ф.614 к РП-10 ИПФ РАН | 6 (6.3) | 12,20 2024.05.05 | 17,16 2024.05.05 | В | 4.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-5600(Все ЛЭП ТП) | АО "НПИ", ООО "Техноэкс", ПАО "МТС", ПАО Банк "ФК Открытие" | 0 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 |  | 150 от 07.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Ленинская | 110 | 21,15 2024.05.07 | 22,10 2024.05.07 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2473(Все ЛЭП ТП) | ОАО "ДК Ленинского района" | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго"; Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 151 от 13.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-14 2 СШ | 6 (6.3) | 21,26 2024.05.07 | 01,10 2024.05.08 | В | 3.73 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4038(Все ЛЭП ТП) | ОАО "Нижегородский водоканал"; ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова"; МБДОУ Детсий сад №435 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 152 от 13.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-27 ф. 274 | 6 (6.3) | 12,36 2024.05.08 | 14,07 2024.05.08 | В | 1.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2304(Все ЛЭП ТП) | АО "ДК Канавинского района" | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 |  | 153 от 13.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | КЛ | РП-95 ф.955 Сормовский участок | 6 (6.3) | 10,00 2024.05.10 | 12,26 2024.05.10 | В | 2.43 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2478(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ-2006, ПАО "Сбербанк России", ТСЖ 2005 | 0 | 16 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 154 от 13.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | КЛ | РП-10 ф.10-12 | 6 (6.3) | 11,13 2024.05.10 | 13,46 2024.05.10 | В | 2.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4079 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ПЖРТ" | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 155 от 13.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | КЛ | РП-26 ф.266 Зефс-Энерго | 6 (6.3) | 14,55 2024.05.10 | 16,40 2024.05.10 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2477(Все ЛЭП ТП) | ИП Арутюнян Парген Гарегинович | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 156 от 13.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-10 ф.10-12 | 6 (6.3) | 05,40 2024.05.14 | 06,33 2024.05.14 | В | 0.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4079-2(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ПЖРТ" | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго";Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 157 от 16.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-10 ф.10-12 | 6 (6.3) | 20,36 2024.05.14 | 21,15 2024.05.14 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-4079 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ПЖРТ" | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 158 от 16.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-39 ф.396 | 6 (6.3) | 12,27 2024.05.16 | 13,58 2024.05.16 | В | 1.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-3459 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | МБДОУ Детский сад№332 "Березка", ТСЖ "Светлояр", АО "ДК Сормовского района" | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 159 от 17.05.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-74 ф. 742 | 10 (10.5) | 03,54 2024.05.19 | 05,36 2024.05.19 | В | 1.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-599 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-710 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790 II(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-549 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Возрождение", УК "Лидер", Публичное акционерное общество "Вымпел -Коммуникации" | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 80 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 160 от 21.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-40 ф.401 | 6 (6.3) | 14,35 2024.05.29 | 15,47 2024.05.29 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2958 II(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУЗ НО "Городская больница №33" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 161 от 01.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-12 ф.124 | 6 (6.3) | 03,50 2024.05.31 | 05,25 2024.05.31 | В | 1.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-161 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ "Универсал", МАОУ СОШ №186 "Авторская академическая школа", ТСЖ "Невзоровское", ТСЖ Киевская 16 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 35 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 162 от 01.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-1А | 0.38 | 10,00 2024.05.22 | 15,00 2024.05.22 | П | 5 | ТП 0,38кВ ТП-1А СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2536 | 0.38 | 09,00 2024.05.22 | 15,00 2024.05.22 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2536 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-2536 | 0.38 | 09,00 2024.05.23 | 15,00 2024.05.23 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-2536 IIСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3329 | 0.38 | 09,00 2024.05.23 | 15,00 2024.05.23 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-3329 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4050 | 0.38 | 09,00 2024.05.27 | 13,00 2024.05.27 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4050 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4050 | 0.38 | 09,00 2024.05.28 | 13,00 2024.05.28 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4050 IIСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-3329 | 0.38 | 09,00 2024.05.28 | 15,00 2024.05.28 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-3329 IСШ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
51 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская энергосервисная компания" | ТП | ТП-2525 | 0.38 | 09,00 2024.05.29 | 13,00 2024.05.29 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-2525 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-266 | 0.38 | 09,00 2024.05.30 | 15,00 2024.05.30 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-266 I СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь