## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-1 ф.16 | 10 (10.5) | 09,33 2025.05.12 | 12,18 2025.05.12 | В | 2.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1174, ТП-1175,ТП-1183,1993 II, ТП-1986 II, ТП-1987 II | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 180 |  | 290 от 13.05.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 11,30 2025.05.09 | В | 1 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) | ООО "Сервис групп" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |  | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 16,07 2025.05.09 | В | 5.62 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Возрождение" |  | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 360 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 17,10 2025.05.09 | В | 6.67 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) | ООО "Городское управление домами" |  | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 |  | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 17,50 2025.05.09 | В | 7.33 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) | ООО "НЖК"; ООО "УК Жилсервис НН"; ТСЖ "Дунаева 10" |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 155 |  | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 19,00 2025.05.09 | В | 8.5 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Ошарские холмы"; ТСН "Ошарская 98" |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 175 |  | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 19,40 2025.05.09 | В | 9.17 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) | ООО "НЖК"; ООО "УК Жилсервис НН" |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ПС НИИТОП ф.1013 - РП-74 | 10 (10.5) | 10,30 2025.05.09 | 22,56 2025.05.09 | В | 12.43 | РП 10 (10.5) кВ РП-74;ТП 10 (10.5) кВ ТП-490(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-673(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-599(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-790(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-512 (Нижновэнерго)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-623 (потребитель)(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-595 (ЭЛСК-НН)(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" | 291 от 13.05.2025 | 3.4.7.3. | 4.12 | 1
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | ТП-602 I - ТП-705 I | 10 (10.5) | 09,30 2025.05.09 | 01,30 2025.05.10 | В | 16 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-705(Все ЛЭП ТП) | ООО "НЕКСТ" | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" | 292 от 13.05.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | КЛ | П/С Кировская ф.622-РП 90 | 6 (6.3) | 22,40 2025.05.14 | 23,39 2025.05.14 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ 2958 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ГБУЗ НО "Городская больница №33" | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 293 от 16.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
36 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-95 ф.955 Сормовский участок | 6 (6.3) | 00,05 2025.05.16 | 02,07 2025.05.16 | В | 2.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2478 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ТСЖ-2006, ТСЖ 2005 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 294 от 19.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ПС | ПС Фреза | 110 | 02,02 2025.05.22 | 02,20 2025.05.22 | В | 0.3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2100 | 0 | ТСЖ "Таганский дворик" | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 | Общество с ограниченной ответственностью "Зефс-энерго" | 295 от 23.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП-11 ф.111 | 6 (6.3) | 16,34 2025.05.23 | 19,40 2025.05.23 | В | 3.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-321(Все ЛЭП ТП) | ТСЖ "Тверское", Нижегородская нотариальная палата (ассоциация), АО "ДК Советского района", ТСЖ "Ковчег" | 0 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 70 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 296 от 26.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" ООО Специнвестпроект | РП | РП-37 ф. 370 | 6 (6.3) | 09,43 2025.05.26 | 11,43 2025.05.26 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 65 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 297 от 26.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | РП | РП 37 ф.371 | 6 (6.3) | 19,24 2025.05.26 | 20,40 2025.05.26 | В | 1.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 4105 I(Все ЛЭП ТП) | 0 | ООО "ЭДН-энерго" | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | 298 от 28.05.2025 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-503 | 0.38 | 11.00 2025.05.21 | 13.00 2025.05.21 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-503 Т-1 0,4 кВ | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-4021 | 0.38 | 09.00 2025.05.27 | 13.00 2025.05.27 | П | 4 | ТП 0,38кВ ТП-4021 Ф-4,7,8. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5028 | 0.38 | 09.00 2025.05.28 | 15.00 2025.05.28 | П | 6 | ТП 0,38кВ ТП-5028 СШ 0,4кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | ТП | ТП-5А | 0.38 | 11.00 2025.05.28 | 13.00 2025.05.28 | П | 2 | ТП 0,38кВ ТП-5А Т-1 0,4 кВ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь