Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | Жилые дома: ул. Генерала Зимина, 22, 24,26 (ввод №1), Здание ЦТП (ввод №1), Здание школы № 121 ул. Тонкинская,4 (ввод №1) | 16.08.21 | 9-00 | 16.08.21 | 16-00 | ТП-2973 РУ-0,4 кВ I СШ замена кабеля 0,4 кВ на ЦТП. |
| 2 | г. Н. Новгород | Жилые дома: ул. Генерала Зимина, 22, 24,26 (ввод №2), Здание ЦТП (ввод №2), Здание школы № 121 ул. Тонкинская,4 (ввод №2) | 17.08.21 | 9-00 | 17.08.21 | 16-00 | ТП-2973 РУ-0,4 кВ II СШ замена кабеля 0,4 кВ на ЦТП. |
| 3 | г. Н. Новгород | Жилой дом: Воровского, 3 (ввод №1). Административное здание: ул. Большая Покровская, 62(ввод №1). Здание котельной ул. Воровского, 3 (ввод №1) | 18.08.21 | 9-00 | 18.08.21 | 16-00 | Монтаж УУ и ТТ, замена рубильника на IСШ 0,4 кВ ТП-508 |
| 4 | г. Н. Новгород | Жилой дом: Воровского, 3 (ввод №2). Административное здание: ул. Большая Покровская, 62(ввод №2). Здание котельной ул. Воровского, 3 (ввод №2) | 19.08.21 | 9-00 | 19.08.21 | 16-00 | Монтаж УУ и ТТ, замена рубильника на II СШ 0,4 кВ ТП-508 |