Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | Жилой дом: ул. Холодный переулок д. 10 (ввод 2) | 25.01.23 | 09-00 | 25.01.23 | 13-00 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ 2 СШ ТП-665 |
| 2 | г. Н. Новгород | Жилой дом: ул. Новая д. 32, 36 (ввод 1) | 26.01.23 | 09-00 | 26.01.23 | 13-00 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-516 |
| 3 | г. Н. Новгород | Жилой дом: ул. Новая д. 32, 36 (ввод 2) | 27.01.23 | 09-00 | 27.01.23 | 13-00 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ 2 СШ ТП-516 |
| 4 | Г. Дзержинск п. Горбатовка | Жилой дом: ул. Пролетарская д. 47А, Котельная ул. Школьная 1 Школа №16 ул. Школьная 1 | 31.01.23 | 14-00 | 31.01.23 | 16-00 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ТП-359 |