ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства) систему учета или прибор учета.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «Специнвестпроект» (далее – Сетевая организация).

Результат оказания услуги (процесса): Согласование места установки прибора учета электрической энергии

Общий срок оказания услуги (процесса): 15 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление в Сетевую организацию письменного запроса о согласовании места установки прибора учета | Письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета направляется в адрес одной из следующих организаций: гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) заключен договор энергоснабжения, - кроме случаев, когда его условиями определено, что заявка подается в сетевую организацию; сетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующая бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены такие энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства), - в иных случаях, в том числе в случае, когда условиями договора энергоснабжения определено, что заявка подлежит направлению в указанную сетевую организацию. | Запрос может быть направлен письмом с описью вложения, представлен в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «Специнвестпроект» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А |  | П. 148 Постановления правительства РФ № 442 |
| 2 | Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | Сетевая организация осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. Сетевая организация вправе отказать в согласовании мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета только в случаях, определенных в п. 148 Постановления Правительства №442: При этом сетевая организация обязана указать в своем отказе предложения о местах установки прибора учета, схемах подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, при соблюдении которых установка будет возможна, а также о метрологических характеристиках приборов учета, возможных к установке (замене) в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства). | Согласование может быть получено в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной Сетевой организации по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А либо почтовым отправлением | Не более 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), | П. 148 Постановления правительства РФ № 442 |